アナフィラキシー補助治療用について

- 注射を打つ部位

- 大腿部の前外側に注射してください。

- 緊急時は衣服の上からでも注射可能です。

- 使用前の注意点

安全キャップを外すと、予期せぬ時に作動することがあるため、必要となるまで安全キャップを外さないようにしましょう。

- 使用に際しての注意点

有効期限に注意して、有効期限が来る前に新しい製品の処方を受けてください。

- 使用後の注意点

一度注射すると、再度注射しても薬液は放出されません。同一製剤を再投与することはできません。

- 注射薬の保管

15℃～30℃で保管ください。

冷所または日光のあたる高温化等に放置しないでください